**Материально-техническое оснащение отделения анестезиологии и реанимации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделия,****марка, модель** | **Количество** | **Изготовитель** | **Дата****ввода в эксплуатацию** |
| 1 | Мониторная станция: прикроватные мониторы (МИТР – 01 – «Р – Д») центральным пультом  | **5** | Россия г.Ростов-на-дону | 01.12.2018 |
| 2 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световойи звуковой сигнализацией РП4-02  | **1** | Россия Москва  | 01.12.2018 |
| 3 | Центральнрая мониторная станция «МИТАР» | **1** |  | 01.12.2018 |
| 4 | Монитор реанимационно-хирургический «ЮМ 300 С»  | **3** | Украина г.Киев | 07.08.2012 |
| 5 | Аппарат наркозно-дыхательный «Mindray Wato EX-65» | **4** | Китай | 12/04/2012 |
| 6 | Аппарат ИВЛ для новорожденных«Inspiration» | **1** | Ирландия | 02/07/2012 |
| 7 | Аппарат ИВЛ «Inspiration LS» | **4** | Ирландия | 02/07/2012 |
| 8 | Аппарат ИВЛ «Puritan-Benett 840» | **1** | Ирландия | 02/07/2012 |
| 9 | Аппарат ИВЛ «Servo I» | **2** | Швеция | 01.01.2010 |
| 10 | Аппарат ИВЛ «Servo - S» | **2** | Швеция | 01.01.2010 |
| 11 | Наркозно-дыхательный комплекс «Фаза-21» | **2** | Россия г.Екатеринбург | 01.06.2011 |
| 12 | Аппарат ИВЛ «Вела» | **2** | Россия г.Екатеринбург | 19.07.2010 |
| 13 | Монитор пациента модульный MP 1000 NT | **1** | Корея | 23/10/2008 |
| 14 | Аппарат лазерной терапии «Матрикс» с комплектующими | **1** | Россия г. Москва | 20.08.2009 |
| 15 | Отсасыватель хирургический | **2** | Россия г.Ростов-на-дону | 01.06.2011 |
| 16 | Шприцевой дозатор WZ-50C6T | **4** | Китай | 01.01.2010 |
| 17 | Дефибриллятор ДКИ-Н-04 | **1** | Россия г.Ижевск | 01.06.2011 |
| 18 | Дефибриллятор импульсный с монитором | **1** | Германия | 09.08.2004 |
| 19 | Дозатор шприцевой для в/в вливаний ДШВ-01 | **2** | Россия г.Ульяновск | 01.02.2006 |